《投标文件说明》

一、投标文件内容：

（一）《投标书》首页；

（二）法定代表人资格证明及承诺书；

（三）代理人员的身份证复印件和法人授权书原件；

（一）～（三）项详见附件1

（四）生产企业和经营企业的营业执照；

（五）各级授权委托书：授权委托书不完整视为无效报价；

（六）投标产品报价表；

上述材料均要求加盖公章。

二、填表说明：

1、投标企业在填写本文件时必须认真、详细，投标文件中所承诺的内容均是中标后甲乙双方签订合同的依据；

2、（一）～（六）资质文件及报价表请按次序打印装订成册，加盖骑缝章，一式五份；（六）报价表一份单独密封。

三、格式要求

1、纸张要求：

封面、封底、正文采用A4纸、白色，装订后的尺寸为210*297mm（允许误差为±2mm）。

2、打印形式：

为单面打印；不得出现正反及上下倒装页；封面、封底处不得露明装订针和线。

3、版面设置：

版面不设页眉、页脚、页码，行间距为1.5倍行距。

4、字体：

所有字体颜色均为黑色。

投标书需按我方要求准备，不接受自制其他格式标书。

- 资格要求

生产厂家授权特约经销服务商。

- 招标内容

青岛眼科医院屈光手术室空调设备改造，工期要求15天（设备到货后），具体内容以踏勘现场为准。

技术要求：

1、全飞秒手术间：手术工作温度19℃—20℃，手术工作湿度40%—50%

2、半飞秒手术间：手术工作温度20℃—21℃，手术工作湿度40%—50%

服务要求：

维修响应时间及承诺：出现故障后2小时内响应，4小时内到达现场处理故障，如需更换配件，要求在24小时内提供配件并更换。

附件1

青岛眼科医院

屈光手术室空调设备改造招标

投  标  书

投 标 项 目：          2017081701D

投 标 单 位：                          （章）

法 定代表人：                          （章）

联   系  人：

电 话：              传 真:

2017年8月

法 定 代 表 人 资 格 证 明 及 承 诺 书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                           的法定代表人。签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

同时，承诺我公司提供的一切资质材料真实有效，所投标的产品均符合国家相关生产要求或销售要求。如有不实我公司承担一切法律责任和不良后果。

特此证明。

投标单位（盖章）

日期：      年    月    日

授 权 委 托 书

声明：我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，代表我公司参加青岛眼科医院屈光手术室空调设备改造招标活动。代理人负责投标业务、销售业务和结算业务，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：          性别：          年龄：

单位：            部门：          职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

粘帖代理人身份证复印件正反面

日期     年   月   日