## Sheet1
工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量
拆除工程
一层
1 |  | 天花拆除，轻钢龙骨石膏板 | m2 | 156
2 |  | 隔墙拆除；75轻钢龙骨石膏板 | m2 | 64
3 |  | 立面墙柱面造型拆除；木工板石膏板饰面 | m2 | 36.5
4 |  | 线路，水路拆除；含原线、管、灯具、面板、水管、洁具 | m2 | 156
5 |  | 楼梯间墙面拆除；木龙骨夹板基层银镜饰面 | m2 | 35.6
6 |  | 卫生间墙地砖及门拆除 | m2 | 14.4
7 |  | 原墙面铲除 | m2 | 36
8 |  | 楼梯扶手拆除 | 项 | 1
9 |  | 地面瓷砖局部拆除 | m2 | 25.6
二层
10 |  | 天花拆除，轻钢龙骨石膏板 | m2 | 162
11 |  | 隔墙拆除；75轻钢龙骨石膏板 | m2 | 23
12 |  | 立面墙柱面造型拆除；木工板石膏板饰面 | m2 | 9.6
13 |  | 线路，水路拆除；含原线、管、灯具、面板、水管、洁具 | m2 | 162
14 |  | 楼梯扶手拆除，9米长 | 项 | 1
门头
15 |  | 柱面拆除；钢架铝塑板 | 根 | 4
16 |  | 玻璃窗拆除；钢框架，12厚玻璃 | m2 | 15.2
17 |  | 窗台深色瓷砖拆除 | m2 | 5.6
18 |  | LED屏幕拆除；11500*600 | 项 | 1
19 |  | 垃圾外运 | 车 | 6
装修工程
一层
20 |  | 天花吊顶；@8吊筋，50主副龙骨，12厚石膏板 | m2 | 156
21 |  | 地面铺贴；800*800瓷砖或大理石，素水泥结合层，35厚1：2.5干硬灰垫层，0.5厚素水泥浆结合层 | m2 | 25.6
22 |  | 卫生间防水找平层；1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 3.6
23 |  | 卫生间防水；聚氨酯两遍 | m2 | 6.6
24 |  | 防水保护层；1：2.5水泥砂浆20厚 | m2 | 3.6
25 |  | 卫生间墙地砖铺贴；300*300瓷砖，局部抹灰；水泥砂浆粘贴 | m2 | 10.8
26 |  | 柱子包饰；木龙骨大芯板基层，防火防腐三遍，烤漆玻璃饰面。 | m2 | 13.6
27 |  | 服务台背景墙；钢框架，木龙骨大芯板基层艺术玻璃饰面 | m2 | 12.6
28 |  | 不锈钢踢脚线；阻燃版基层，304黑钛拉丝不锈钢 | m | 47.5
29 |  | 顶墙面乳胶漆；三遍腻子三遍乳胶漆 | m2 | 311.2
30 |  | 墙面抹灰，素水泥浆甩浆，1：2水泥砂浆抹灰20厚 | m2 | 75
31 |  | 粉刷石膏找平; | m2 | 75
32 |  | 成品高隔间；铝合金氟碳烤漆型材，双层钢化玻璃，中空夹金属百叶 | m2 | 31.2
33 |  | 磨砂玻璃门锁具及五金 | 套 | 2
34 |  | 七合一区域背景墙；75轻钢龙骨框架大芯板基层铝塑板饰面 | m2 | 7.36
35 |  | 卫生间门；实木复合烤漆，把手，合页， | 樘 | 1
36 |  | 楼梯间隔墙；50*80*5镀锌钢管框架防火板基层石膏板饰面 | m2 | 12.4
37 |  | 楼梯间墙面装饰板；木龙骨，阻燃版基层；竹木纤维板饰面 | m2 | 32.1
38 |  | 楼梯踏步翻新，修补，打磨，结晶 | m2 | 22.3
39 |  | 开洞走下水75MM | 个 | 2
40 |  | 开槽走下水， | m | 14
41 |  | 开槽布线管； | m | 120
二层
42 |  | 天花吊顶；@8吊筋，50主副龙骨，12厚石膏板 | m2 | 162
43 |  | 包梁；木龙骨大芯板基层，防火三遍，石膏板饰面。 | m2 | 14.04
44 |  | 不锈钢踢脚线；阻燃版基层，304黑钛拉丝不锈钢 | m | 46.48
45 |  | 顶墙面乳胶漆；三遍腻子三遍乳胶漆 | m2 | 293
46 |  | 成品高隔间；铝合金氟碳烤漆型材，双层钢化玻璃，中空夹金属百叶 | m2 | 81.2
47 |  | 磨砂玻璃门锁具及五金 | 套 | 5
48 |  | 墙面封堵包饰；轻钢龙骨大芯板基层石膏板封面 | m2 | 47.25
49 |  | 楼梯井护栏；不锈钢框架，安全玻璃 | m2 | 9.3
门头室外
50 |  | 挑檐外墙氟碳漆 1.基层类型: 混泥土 2.喷刷涂料部位: 挑檐 3.腻子种类: 4.刮腻子要求:外墙腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙氟碳漆；一遍底涂两遍面涂 | m2 | 31.2
51 |  | 门头基层；钢架，铝塑板粘贴 | m2 | 48.6
52 |  | 亚克力发光字制作安装 | 米 | 22.1
53 |  | 墙柱面包饰；钢架铝塑板 | m2 | 12.96
54 |  | 窗安装；12厚安全玻璃 | m2 | 15.2
55 |  | 瓷砖粘贴；800*800瓷砖，结构胶挂粘 | m2 | 5.6
56 |  | LED灯带 | 米 | 34
57 |  | 脚手架；双排脚手架；外罩密目网 | m2 | 86
安装工程
电气项目
58 |  | 配管 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.安装位置:室内 4.配置形式:明配 | m | 600
59 |  | 装饰灯 1.名称:6寸LED防眩筒灯 | 套 | 155
60 |  | 装饰灯（七合一背景墙） 1.名称:LED灯带 | m | 22
61 |  | 可调光方形灯500*500 | 套 | 2
62 |  | 紫外线灭菌灯；60W | 套 | 3
63 |  | 装饰灯 1.名称:消防疏散指示 2.型号: 3.安装形式:吸顶 | 套 | 6
64 |  | 装饰灯 1.名称:消防应急照明 2.型号: 3.安装形式:吸顶 | 套 | 4
65 |  | 烟感安装 | 套 | 8
66 |  | 小电器 1.名称:双联板式暗开关: 2.型号、规格:10A: | 套 | 8
67 |  | 小电器 1.名称:三联板式暗开关: 2.型号、规格:10A: | 套 | 2
68 |  | 小电器 1.名称:五孔插座 | 个 | 40
69 |  | 信息插座 1.名称:六类网络信息模块 2.类别: 3.规格: 4.安装方式: 5.底盒材质、规格: | 个(块) | 7
70 |  | 小电器 1.名称:地面插座 | 个 | 1
71 |  | 排气扇；卫生间及加工室 | 套 | 2
72 |  | 配线 1.规格:BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:室内 | m | 800
73 |  | 配线 1.规格:BV-4.0mm2 2.配线形式:管内穿线 3.配线部位:室内 | m | 600
74 |  | 网线配管 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.安装位置:室内 4.配置形式:明配 | m | 126
75 |  | 网线 1.名称: 2.规格:网线 3.线缆对数: 4.敷设方式: | m | 140
76 |  | 配电箱；800*600；配电表，延时开关空开 | 台 | 2
77 |  | 照明，插座主电缆铺设；4*10mm2 | m | 35
给排水项目
78 |  | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管De25 4.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 51.13
79 |  | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De50 4.连接形式:胶粘剂粘结 5.阻火圈设计要求: 6.压力试验及吹、洗设计要求: 7.警示带形式: | m | 53
80 |  | 洁具安装；卫生间蹲便 | 套 | 1
监控项目等
81 |  | 监控摄像设备 1.名称:高清半球监控摄像机 2.类别: 3.安装方式: | 台 | 13
82 |  | 双绞线缆 1.名称:信号线 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式: | m | 160
83 |  | 配管 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.安装位置:室内 4.配置形式:明配 | m | 160
84 |  | 录像、记录、存储设备 1.名称:刻录机 2.规格: 3.类型: | 块 | 1
85 |  | 录像、记录、存储设备 1.名称:存储器 2.规格: 3.类型: | 块 | 1
86 |  | 背景音乐配管 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG20 3.安装位置:室内 4.配置形式:明配 | m | 32.93
87 |  | 双绞线缆 1.名称:背景音乐布线 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式: | m | 32.93
88 |  | 背景音乐喇叭 1.名称:背景音乐喇叭 2.功率: 3.安装方式:吸顶 | 个 | 4
89 |  | 背景音乐集成块 1.名称:背景音乐集成块 2.规格: 3.类型: 4.输出形式: | 个(台) | 1
90 |  | 空调动力线配管 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.安装位置:室内 4.配置形式:明配 | m | 66
91 |  | 电源配线 1.名称:BV-6.0mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑 | m | 66
新风项目
92 |  | 碳钢通风管道 1.名称:新风风管；截面400*400镀锌钢板2MM厚 2.材质: 3.形状: 4.规格: 5.板材厚度: 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式: | m2 | 4.8
93 |  | 碳钢通风管道 1.名称:新风风管；截面300*300镀锌钢板2MM厚 2.材质: 3.形状: 4.规格: 5.板材厚度: 6.管件、法兰等附件及支架设计要求: 7.接口形式: | m2 | 51.6
94 |  | 新风机 1.名称: 2.型号: 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振底座形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求: | 台 | 1
95 |  | 管道保温 材质、规格:管道保温及防结露采用优质闭孔橡塑材质 | m3 | 1.8
96 |  | 静压箱 1.名称:静音箱；600*300*800 2.规格: 3.形式: 4.材质: 5.支架形式、材质: | 个 | 1
97 |  | 空调控制线电源配管 1.名称:紧定(扣压)式钢导管 2.规格:JDG25 3.安装位置:室内 4.配置形式:明配 | m | 20.62
98 |  | 配线 1.名称:BV-4.0mm2 2.配线形式:管内穿线 3.型号: 4.规格: 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计说明和技术规范要求综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑 | m | 33
99 |  | 双绞线缆 1.名称:新风控制线 2.规格: 3.线缆对数: 4.敷设方式: | m | 13
100 |  | 线控器 1.名称: 2.型号: 3.规格: 4.接线端子材质、规格: | 台 | 1
101 |  | 铝及铝合金风口、散流器 1.名称:出风口；￠200防结露 3.规格: 4.类型: 5.形式: | 个 | 5
102 |  | 铝及铝合金风口、散流器 1.名称:室外进风口；400*400 3.规格: 4.类型: 5.形式: | 个 | 1
103 |  | 无线网络路由器 | 个 | 2
104 |  | 墙上开洞；400*400 | 处 | 2