|  |
| --- |
| **院内科室渗漏维修** |
| 序号 | 楼层 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| **一、室外外墙检修及防水施工** |  |
| 1 | 科研12层 | 消防水箱房南墙渗水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 科研11层 | 动物中心办公室东窗顶梁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 病原实验室东三个窗顶梁 | 项 | 3 |  |  |  |
| 4 | 科研10层 | 1002、1003、1004、1005、1006、GMP西窗顶梁 | 项 | 6 |  |  |  |
| 5 | 科研9层 | 901、902、903、904东窗顶梁、走廊东窗 | 项 | 5 |  |  |  |
| 6 | 科研8层 | 院士办、原董教办、预留房 | 项 | 4 |  |  |  |
| 7 | 科研7楼 | 原办公、财务东窗 | 项 | 2 |  |  |  |
| 8 | 医疗5楼 | 10床、7床、4床顶梁 | 项 | 3 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 10 | 医疗四楼日间（医办，诊室1，特检室，检查室1、2，诊室2，走廊西侧，治疗室，病房1.2.3.4） | 四楼外墙 | 项 | 9 |  |  |  |
| 11 | 灯带嵌缝堵漏及涂刷专用外墙防水剂 | 米 | 63.00 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **13** | 特检诊室5，医办，诊室4，住院处 | 三楼外墙 | 项 | 4 |  |  |  |
| **14** | 灯带嵌缝堵漏及涂刷专用外墙防水剂 | 米 | 32.1 |  |  |  |
| **15** | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| **四、医疗4楼日间北侧平台小屋顶** |
| 16 | 医疗4楼日间 | 4楼连廊北侧平台小屋顶 | ㎡ | 110.00 |  |  |  |
|  | **合计造价** |  |  |  |  |  |  |