## Sheet1
工程项目
工程名称： |  | 青岛眼科医院华青花园5-2-602、16-4-902装修项目 |  |  | 工程总价 | 元
工程地点： |  | 燕儿岛路5号 |  |  | 联系方式：
序号 | 分项材料名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一、 | 602
1 | 室内柜体拆除 | m2 | 46.47 |  |  | 室内柜体，暖气罩，吊厨拆除
2 | 吊顶造型拆除 | m2 | 6 |  |  | 客厅吊顶拆除
3 | 阳台推拉门拆除 | 套 | 1 |  |  | 阳台原有木质推拉门拆除
4 | 地板拆除 | m2 | 10.6 |  |  | 原有木地板保护性拆除，修补用
5 | 厨房吊顶拆除 | m2 | 5.84 |  |  | 厨房原有吊顶拆除
6 | 房间顶部木线拆除 | m | 88.1
7 | 灯具拆除 | 套 | 12
8 | 墙面面板拆除 | 个 | 54
9 | 厨房门拆除 | 套 | 1 |  |  | 原有木门拆除
10 | 卫生间拆除 | 套 | 2 |  |  | 卫生间整体拆除
11 | 垃圾搬运费 | 车 | 4 |  |  | 人工从六楼搬运到一楼
12 | 垃圾外运 | 车 | 4
13 | 地砖安装 | m2 | 10.6 |  |  | 地板拆除后更换地砖，包括沙子，水泥，地砖，辅料
14 | 过门石安装 | 块 | 7 |  |  | 黑色大理石。共计过门石7块
15 | 地板修补 | m2 | 4.52 |  |  | 橱柜拆除后地板修补
16 | 地板铜条 | m | 17.3 |  |  | 收口铜条
17 | 踢脚线修补 | m | 17.3 |  |  | 橱柜拆除后踢脚线恢复
18 | 厨房增加洗手盆 | 套 | 2 |  |  | 不锈钢洗手盆包括下水管等辅料
19 | 水龙头 | 套 | 3 |  |  | 水龙头
20 | 窗口封堵 | m2 | 2.1 |  |  | 客厅窗口封堵，大芯板基层，双面石膏板面层
21 | 新建轻钢龙骨隔墙 | m2 | 8.25 |  |  | （龙牌、泰山）石膏板，内衬岩棉包括墙面刮腻子，
22 | 厨房吊顶安装 | m2 | 5.84 |  |  | 300*300铝扣板吊顶安装，包括灯具一个（品牌：得邦或奥华 ）
23 | 燃气阀门封堵 | 个 | 1 |  |  | 燃气阀门加锁
24 | 新做生态门 | 套 | 1 |  |  | 定做生态面漆门（品牌：欧迪玛或基隆）
25 | 原有门扇打磨刷漆 | 套 | 6 |  |  | 原有门扇，打磨刷漆，水性漆
26 | 铝合金门安装 | 套 | 3 |  |  | 卫生间门，厨房门（铝合金材质）
27 | 不锈钢防盗网安装 | m2 | 26.89 |  |  | 不锈钢201防盗网安装
28 | 暖气片更换 | 柱 | 68 |  |  | 包括原有暖气拆除，材质：马钢，品牌：圣春或者久盛。共计7片（更换后甲方自行安装）
29 | 墙面粉刷 | m2 | 239.28 |  |  | 腻子2遍，乳胶漆三遍（立邦或多乐士）
30 | 厨房水管更换安装 | 米 | 30 |  |  | ppr20水管（日丰或联塑），包括预留燃气热水器，水管，燃气管（热水器甲方自行安装）
31 | 空调线路安装 | 米 | 70 |  |  | 包括热水器电路安装。墙面开槽，套管，恢复。采用4平方（汉河或远东）
32 | 配电箱更换 | 套 | 1 |  |  | 配线箱更换，调试包括室外到室内6平方线路
33 | 室外配电箱整理 | 套 | 1 |  |  | 线路整理，调试
34 | 室内电路移位改造 | 套 | 12 |  |  | 包括线路，墙体开槽
35 | 开关、插座面板安装 | 个 | 65 |  |  | 松下或鸿雁
36 | 吸顶灯安装 | 个 | 9 |  |  | 松下或雷士
| 纱窗制作 | 个 | 10
37 | 南卫生间
38 | 上水更换 | 米 | 25 |  |  | 日丰或联塑
39 | 地面墙面抹灰 | m2 | 21 |  |  | 1：1水泥砂浆抹灰
40 | 防水施工 | m2 | 22.68 |  |  | 两遍：墙面17.28+地面5.4（防水材料丙纶）
41 | 墙砖地砖安装 | m2 | 21 |  |  | 全瓷，包括采用粘贴剂粘贴（广东瓷砖或萨米特）
42 | 洗手盆安装 | 套 | 1 |  |  | （角阀、软管配件施工单位配套）
43
44 | 不锈钢包水管 | m | 3 |  |  | 卫生间内暖气管采用不锈钢包柱子
45 | 地漏安装 | 个 | 1 |  |  | 潜水艇地漏
46 | 吊顶安装 | m2 | 4.4 |  |  | 300*300铝扣板安装，灯具一个，排风扇一个（品牌：得邦或奥华）
47 | 电路改造 | 项 | 1
48 | 北卫生间
49 | 上水更换 | 米 | 25 |  |  | 日丰或联塑
50 | 地面墙面抹灰 | m2 | 17.5 |  |  | 1：1水泥砂浆抹灰
51 | 防水施工 | m2 | 22.68 |  |  | 两遍：墙面17.28+地面5.4
52 | 墙砖地砖安装 | m2 | 17.5 |  |  | 全瓷，包括采用粘贴剂粘贴
53 | 洗手盆安装 | 套 | 1 |  |  | （角阀、软管配件施工单位配套）
54
55 | 地漏安装 | 个 | 1 |  |  | 潜水艇地漏
56 | 吊顶安装 | m2 | 5.4 |  |  | 300*300铝扣板安装包括排风扇（品牌：得邦或奥华）
57 | 电路改造 | 项 | 1
58 | 卫生保洁 | m2 | 116 |  |  | 包括厨房墙面清理等
二、 | 902
北卫生间
1 | 墙砖地砖拆除 | m2 | 25 |  |  | 包括垃圾外运
2 | 吊顶拆除 | m2 | 5.4 |  |  | 包括垃圾外运
3 | 马桶洗手盆拆除 | 项 | 1 |  |  | 保护性拆除
4 | 上水更换 | 米 | 25 |  |  | 日丰或联塑
5 | 地面墙面抹灰 | m2 | 25 |  |  | 1：1水泥砂浆抹灰
6 | 防水施工 | m2 | 22.68 |  |  | 两遍：墙面17.28+地面5.4（防水材料丙纶）
7 | 墙砖地砖安装 | m2 | 25 |  |  | 全瓷，包括采用粘贴剂粘贴（品牌：得邦或奥华）
8 | 洗手盆安装 | 套 | 1 |  |  | （箭牌或恒洁），带柜，带镜子
9 | 马桶安装 | 套 | 1 |  |  | 原有马桶安装
10 | 不锈钢包水管 | m | 3 |  |  | 卫生间内自来水管采用不锈钢包柱子
11 | 过门石安装 | 块 | 1 |  |  | 大理石过门石
12 | 地漏安装 | 个 | 1 |  |  | 潜水艇地漏
13 | 吊顶安装 | m2 | 5.4 |  |  | 300*300铝扣板安装包括排风扇（品牌：得邦或奥华）
14 | 楼下墙面维修 | 项 | 1 |  |  | 楼下漏水墙面维修
15 | 铝合金对开门安装 | 套 | 1 |  |  | 铝合金对开门安装（铝合金材质）
16 | 南卫生间
17 | 木门拆除 | 套 | 1 |  |  | 包括垃圾外运
18 | 墙砖地砖拆除 | m2 | 18.36 |  |  | 包括垃圾外运
19 | 吊顶拆除 | m2 | 2.88 |  |  | 包括垃圾外运
20 | 马桶洗手盆拆除 | 项 | 1 |  |  | 保护性拆除
21 | 上水更换 | 米 | 20 |  |  | 日丰或联塑
22 | 地面墙面抹灰 | m2 | 18.36 |  |  | 1：1水泥砂浆抹灰
23 | 防水施工 | m2 | 16 |  |  | 两遍：墙面17.28+地面5.4（防水材料丙纶）
24 | 墙砖地砖安装 | m2 | 18.36 |  |  | 全瓷，包括采用粘贴剂粘贴（品牌：广东瓷砖或萨米特）
25 | 洗手盆安装 | 套 | 1 |  |  | 箭牌，带柜，带镜子
26 | 马桶安装 | 套 | 1 |  |  | 原有马桶安装
27 | 过门石安装 | 块 | 1 |  |  | 大理石过门石
28 | 地漏安装 | 个 | 1 |  |  | 潜水艇地漏
29 | 吊顶安装 | m2 | 5.4 |  |  | 300*300铝扣板安装，包括排风扇（品牌：得邦或奥华）
30 | 铝合金单开门安装 | 套 | 1 |  |  | 铝合金单扇门安装（铝合金材质）
31 | 门口地砖更换 | 块 | 6 |  |  | （品牌：广东瓷砖或萨米特）
二、 | 小计 |  |  |  | 0
三、 | 税金 |  |  |  | 0
四、 | 合计 |  |  |  | 0