## Sheet3
污水维保全托管服务项目清单
运营项目 | 工作事项 | 本部需求 | 北院需求 | 备注
检 测 工 作 | 日检测（自行检测） | PH值、余氯，2次/日 |  | ①采样频次和检测方法根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中6.取样与监测中要求，进行采样。 ②根据《山东省医疗机构污染物排放控制标准》(DB37/596-2020)：水污染物限值应符合表1中二级标准；废气无组织排放限值应符合表2；污泥控制限值应符合表3中其他医疗机构。③根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表1中有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），排放限值执行表2 恶臭污染物排放标准值。
| 周检测（自行检测） | 悬浮物、化学需氧量、氨氮，1次/周
| 月检测（送样检测，CMA认证） | 1.消毒池粪大肠菌群检测； 2.污泥粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率 | 消毒池粪大肠菌群检测
| 季度检测（CMA认证） | 沙门氏菌、志贺氏菌、余氯、PH值、化学需氧量(COD)、氨氮等
废气有组织排放检测
废气无组织排放检测
检 修 巡 查 | 日常设备设施巡检 | 2次/日，日常巡检、保养、卫生清理
| 设备维修 | 300元以下配件免费更换，300元以上甲供配件
| 工程师巡查 | 1次/周，根据现场运行及检测报告，及时进行工艺调整，
| 二沉池清理 | 1次/周
| MBR膜反洗清理 | 1次/月
| 消毒池冲刷 | 1次/月
药 剂 | 消毒剂 | 5%次氯酸钠溶液（84消毒液） |  | ①提供消毒产品安全评价报告，使用说明中明确标有医疗污水字样，每次供货提供产品合格证。
| 除磷剂 | 聚合氯化铝
| 助凝剂 |  | PMA助凝剂
| 除臭剂 |  | 环保植物萃取除臭剂
污泥 处理 | 污泥处置 | 污泥干化处置后，按危险废物运送至暂存处 | 由排水管理处相关单位进行清运 | ①本部污泥处置1次/月；②北院污泥1次/月，全年预计约18车，8T/车；