## 电气
电气类（涂黄为常用）
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 价格 | 备注
1 | 日光灯管 | 松下 | T8标准型双端直管荧光灯日光色18W | 根
2 | 日光灯管 | 松下 | T8标准型双端直管荧光灯日光色30W | 根
3 | 日光灯管 | 松下 | T8标准型双端直管荧光灯日光色36W | 根
4 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖一.20W | 个
5 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖一.30W | 个
6 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖一.40W | 个
7 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖二.20W | 个
8 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖二.30W | 个
9 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖二.40W | 个
10 | 电子镇流器 | 佛山照明 | 一拖三.40W | 个
11 | 日光灯管支架 | 松下 | 20W带镇流器 | 套
12 | 日光灯管支架 | 松下 | 30W带镇流器 | 套
13 | 日光灯管支架 | 松下 | 40W带镇流器 | 套
14 | 日光灯管 | 松下 | 环形22W日光色 | 个
15 | 日光灯管 | 松下 | 环形32W日光色 | 个
16 | 灯泡 | 雷士 | LED白光单灯E27恒亮型5W | 只
17 | 灯泡 | 雷士 | LED白光单灯E27恒亮型9W | 只
18 | 灯泡 | 雷士 | LED白光单灯E27恒亮型10W | 只
19 | 灯泡 | 雷士 | LED白光单灯E27恒亮型15W | 只
20 | 灯泡（大功率） | 松下 | LED灯白光E27口20W | 个
21 | 灯泡（大功率） | 松下 | LED灯白光E27口30W | 个
22 | 灯泡（大功率） | 松下 | LED灯白光E27口50W | 个
23 | 节能灯 | 松下 | 5W白光E27 | 个
24 | 节能灯 | 松下 | 8W白光E27 | 个
25 | 节能灯 | 松下 | 11W白光E27 | 个
26 | 节能灯 | 松下 | 18W白光E27 | 个
27 | 节能灯 | 松下 | 插接口13W | 个
28 | 灯盘模组 | 雷士 | LED白光灯盘模组19.5W磁吸 | 个
29 | 灯盘模组 | 雷士 | LED白光灯盘模组6W磁吸 | 个
30 | 灯管 | 飞利浦 | LED白光0.6米T8灯管8W | 根
31 | 灯管 | 飞利浦 | LED白光0.9米T8灯管10.5W | 根
32 | 灯管 | 飞利浦 | LED白光1.2米T8灯管19W | 根
33 | LED灯条 | 雷士 | 白光灯条300mm*18mm磁吸可多条并联 | 条
34 | LED灯条 | 雷士 | 白光灯条400mm*18mm磁吸可多条并联 | 条
35 | LED灯条 | 雷士 | 白光灯条530mm*18mm磁吸可多条并联 | 条
36 | 吸顶灯 | 松下 | LED白光8W | 盏
37 | 吸顶灯 | 松下 | LED白光19W | 盏
38 | 吸顶灯 | 松下 | LED白光36w | 盏
39 | 吸顶感应灯 | 松下 | LED白光8W感应灯 | 盏
40 | 白板灯 | 雷士 | LED白光600*600集成吊顶 | 盏
41 | 白板灯 | 雷士 | LED白光300*300集成吊顶 | 盏
42 | 白板灯 | 雷士 | LED白光300*600集成吊顶 | 盏
43 | 白板灯 | 雷士 | LED白光1200*300集成吊顶 | 盏
44 | 一体化支架灯 | 雷士 | T5型LED白光0.3米 | 根
45 | 一体化支架灯 | 雷士 | T5型LED白光0.6米 | 根
46 | 一体化支架灯 | 雷士 | T5型LED白光0.9米 | 根
47 | 一体化支架灯 | 雷士 | T5型LED白光1.2米 | 根
48 | 射灯 | 雷士 | LED白光2.5寸3W | 盏
49 | 射灯 | 雷士 | LED白光3寸5W | 盏
50 | 射灯 | 雷士 | LED白光4寸9W | 盏
51 | 筒灯 | 雷士 | LED白光2.5寸3W（开孔75-85mm） | 盏
52 | 筒灯 | 雷士 | LED白光3寸5W（开孔85-95mm） | 盏
53 | 筒灯 | 雷士 | LED白光4寸7W（开孔95-105mm） | 盏
54 | 筒灯 | 雷士 | LED白光5寸10.5W（开孔120-130mm） | 盏
55 | 筒灯 | 雷士 | LED白光6寸14W（开孔145-155mm） | 盏
56 | 筒灯 | 雷士 | LED白光7寸18W（开孔170-180mm） | 盏
57 | 筒灯 | 雷士 | LED白光8寸23W（开孔195-205mm） | 盏
58 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P+N/10A | 个
59 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P+N/16A | 个
60 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P+N/20A | 个
61 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P+N/32A | 个
62 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P+N/40A | 个
63 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P/10A | 个
64 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P/16A | 个
65 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P/20A | 个
66 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P/25A | 个
67 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 1P/32A | 个
68 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/10A | 个
69 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/16A | 个
70 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/20A | 个
71 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/25A | 个
72 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/32A | 个
73 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/40A | 个
74 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/50A | 个
75 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 2P/63A | 个
76 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/10A | 个
77 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/16A | 个
78 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/20A | 个
79 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/25A | 个
80 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/32A | 个
81 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/40A | 个
82 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/50A | 个
83 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 3P/63A | 个
84 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/10A | 个
85 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/16A | 个
86 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/20A | 个
87 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/25A | 个
88 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/32A | 个
89 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/40A | 个
90 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/50A | 个
91 | 断路器（带漏保） | 施耐德 | 4P/63A | 个
92 | 断路器 | 施耐德 | 1P/10A | 个
93 | 断路器 | 施耐德 | 1P/16A | 个
94 | 断路器 | 施耐德 | 1P/20A | 个
95 | 断路器 | 施耐德 | 1P/25A | 个
96 | 断路器 | 施耐德 | 1P/32A | 个
97 | 断路器 | 施耐德 | 1P/40A | 个
98 | 断路器 | 施耐德 | 1P/50A | 个
99 | 断路器 | 施耐德 | 1P/63A | 个
100 | 断路器 | 施耐德 | 1P+N/10A | 个
101 | 断路器 | 施耐德 | 1P+N/16A | 个
102 | 断路器 | 施耐德 | 1P+N/20A | 个
103 | 断路器 | 施耐德 | 1P+N/25A | 个
104 | 断路器 | 施耐德 | 1P+N/32A | 个
105 | 断路器 | 施耐德 | 1P+N/40A | 个
106 | 断路器 | 施耐德 | 2P/10A | 个
107 | 断路器 | 施耐德 | 2P/20A | 个
108 | 断路器 | 施耐德 | 2P/25A | 个
| 断路器 | 施耐德 | 2P/32A
109 | 断路器 | 施耐德 | 2P/40A | 个
110 | 断路器 | 施耐德 | 2P/50A | 个
111 | 断路器 | 施耐德 | 2P/63A | 个
112 | 断路器 | 施耐德 | 3P/10A | 个
113 | 断路器 | 施耐德 | 3P/16A | 个
114 | 断路器 | 施耐德 | 3P/20A | 个
115 | 断路器 | 施耐德 | 3P/25A | 个
116 | 断路器 | 施耐德 | 3P/32A | 个
117 | 断路器 | 施耐德 | 3P/40A | 个
118 | 断路器 | 施耐德 | 3P/50A | 个
119 | 断路器 | 施耐德 | 3P/63A | 个
120 | 断路器 | 施耐德 | 4P/10A | 个
121 | 断路器 | 施耐德 | 4P/16A | 个
122 | 断路器 | 施耐德 | 4P/20A | 个
123 | 断路器 | 施耐德 | 4P/25A | 个
124 | 断路器 | 施耐德 | 4P/32A | 个
125 | 断路器 | 施耐德 | 4P/40A | 个
126 | 断路器 | 施耐德 | 4P/50A | 个
127 | 断路器 | 施耐德 | 4P/63A | 个
128 | 断路器 | 施耐德 | 3P/80A | 个
129 | 断路器 | 施耐德 | 3P/100A | 个
130 | 断路器 | 施耐德 | 3P/125A | 个
131 | 断路器 | 施耐德 | 4P/80A | 个
132 | 断路器 | 施耐德 | 4P/100A | 个
133 | 断路器 | 施耐德 | 4P/125A | 个
134 | 塑壳断路器 | 德力西 | 3P/80A | 个
135 | 塑壳断路器 | 德力西 | 3P/100A | 个
136 | 塑壳断路器 | 德力西 | 3P/160A | 个
137 | 塑壳断路器 | 德力西 | 3P/200A | 个
138 | 塑壳断路器 | 德力西 | 3P/250A | 个
139 | 电能表 | 正泰 | 220/380/60A | 个
140 | RVV护套线 | 汉河 | 2*0.5平方 | 米
141 | RVV护套线 | 汉河 | 2*0.75平方 | 米
142 | RVV护套线 | 汉河 | 2*1平方 | 米
143 | RVV护套线 | 汉河 | 2*1.5平方 | 米
144 | RVV护套线 | 汉河 | 2*2.5平方 | 米
145 | RVV护套线 | 汉河 | 2*4平方 | 米
146 | RVV护套线 | 汉河 | 2*6平方 | 米
147 | RVV护套线 | 汉河 | 3*0.5平方 | 米
148 | RVV护套线 | 汉河 | 3*0.75平方 | 米
149 | RVV护套线 | 汉河 | 3*1平方 | 米
150 | RVV护套线 | 汉河 | 3*1.5平方 | 米
151 | RVV护套线 | 汉河 | 3*2.5平方 | 米
152 | RVV护套线 | 汉河 | 3*6平方 | 米
153 | RVV护套线 | 汉河 | 4*0.5平方 | 米
154 | RVV护套线 | 汉河 | 4*0.75平方 | 米
155 | RVV护套线 | 汉河 | 4*1平方 | 米
156 | RVV护套线 | 汉河 | 4*1.5平方 | 米
157 | RVV护套线 | 汉河 | 4*2.5平方 | 米
158 | RVV护套线 | 汉河 | 4*4平方 | 米
159 | RVV护套线 | 汉河 | 4*6平方 | 米
160 | RVV护套线 | 汉河 | 5*0.5平方 | 米
161 | RVV护套线 | 汉河 | 5*0.75平方 | 米
162 | RVV护套线 | 汉河 | 5*1平方 | 米
163 | 双绞线 | 汉河 | 2*0.5平方 | 米
164 | 双绞线 | 汉河 | 2*1.5平方 | 米
165 | 双绞线 | 汉河 | 2*2.5平方 | 米
166 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 1平方 | 米
167 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 1.5平方 | 米
168 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 2.5平方 | 米
169 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 4平方 | 米
170 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 6平方 | 米
171 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 10平方 | 米
172 | BV单芯阻燃硬线 | 汉河 | 16平方 | 米
173 | 电缆线 | 汉河 | 5*4平方 | 米
174 | 电缆线 | 汉河 | 5*10平方 | 米
175 | 电视信号线 | 汉河 | / | 米
176 | 电话线 | 汉河 | 2芯 | 米
177 | 电话线 | 汉河 | 4芯 | 米
178 | 电话线缆 | 汉河 | 20对 | 米
179 | 电话线缆 | 汉河 | 50对 | 米
180 | 网线 | TP-LINK | 六类四对四双绞线 | 米
181 | 网线 | 安普康 | 六类四对四双绞线 | 米
| 网线 | TP-LINK | 五类 | 米
| 对接头 | / | 网线对接头 | 个
182 | 暗盒 | 松下 | 开关插座86型暗盒 | 个
183 | 明装盒 | 松下 | 开关插座86型明装盒 | 个
184 | 防水盒 | 松下 | 开关插座86型 | 个
185 | 插座 | 松下 | 五孔 | 个
186 | 插座 | 松下 | 五孔（带开关） | 个
187 | 插座 | 松下 | 三孔16A | 个
188 | 插座 | 松下 | 三孔16A（带开关） | 个
189 | 空白面板 | 松下 | / | 个
190 | 插座 | 松下 | 电话插座 | 个
191 | 插座 | 松下 | 电脑插座 | 个
192 | 插座 | 松下 | 二位电脑插座 | 个
193 | 插座 | 松下 | 三相四线380v.16A | 个
194 | 插座 | 松下 | 三相四线380v.25A | 个
195 | 插座 | 松下 | 电视插座 | 个
196 | 地插 | 松下 | 全铜防水弹跳式地面五孔 | 个
197 | 地插 | 松下 | 全铜防水弹跳式地面网口 | 个
198 | 开关面板 | 松下 | 一开单控 | 个
199 | 开关面板 | 松下 | 一开双控 | 个
200 | 开关面板 | 松下 | 二开单控 | 个
201 | 开关面板 | 松下 | 二开双控 | 个
202 | 开关面板 | 松下 | 三开单控 | 个
203 | 开关面板 | 松下 | 三开双控 | 个
204 | 开关面板 | 松下 | 四开单控 | 个
205 | 开关面板 | 松下 | 四开双控 | 个
206 | 开关面板 | 松下 | 一开多控 | 个
207 | 开关面板 | 松下 | 二开多控 | 个
208 | 门铃开关 | 松下 | 门禁门铃自复位 | 个
209 | 门铃开关 | 公牛 | 门禁门铃自复位 | 个
210 | 两插插头 | 公牛 | 10A/两插 | 个
211 | 三插插头 | 公牛 | 10A/三插 | 个
212 | 三插插头 | 公牛 | 16A/三插 | 个
213 | 四脚插头 | 公牛 | 三相四线380V25A | 个
214 | 线槽板 | / | PVC阻燃25*13 | 米
215 | 线槽板 | / | PVC阻燃30*14 | 米
216 | 线槽板 | / | 铝25*13 | 米
217 | 线槽板 | / | 铝30*14 | 米
218 | 线槽板配件 | / | PVC直接/三通/转角/堵头/阴阳角等 | 个
219 | 线槽板配件 | / | 铝直接/三通/转角/堵头/阴阳角等 | 个
| 电源模块 | / | 12V 3A 超薄 | 个
220 | 电源模块 | / | 12V 10A 超薄 | 个
221 | 电源模块 | / | 12V 25A 超薄 | 个
222 | 电源模块 | / | 12V 40A 超薄 | 个
223 | 微电脑时控开关 | 卓一 | ZYT16X | 个
224 | 感应开关 | / | 嵌入式人体红外光感探头220V | 个
225 | 强力探照灯 | 微笑鲨 | 防爆应急手提灯889C | 个
226 | 排气扇 | 松下 | FV21-21CUV2C | 台
227 | 排气扇 | 松下 | FV-27CDV2C | 台
228 | 排气扇 | 松下 | FV-38CAD8C | 台
229 | 侧气扇 | 松下 | FV-20VWL2 | 台
230 | 侧气扇 | 松下 | FV-25VWL2 | 台
231 | 排气扇 | 绿岛风 | 600*600集中吊顶BPT15-45H70 | 台
232 | 排气扇 | 绿岛风 | 300*300集中吊顶BPT10-23-H30 | 台
233 | 标识胶带 | 3M | 红/蓝/黄黑/50mm*33mm | 个
234 | 绝缘胶带 | 3M | 1500耐磨阻燃 | 个
235 | 水晶头 | 绿联 | 四针电话 | 个
236 | 水晶头 | 绿联 | 网络六类 | 个
237 | 灯条 | 雷士 | 白光标准60珠带（带电源） | 米
238 | 地角灯 | / | 感应 | 个
239 | 配电箱 | 正泰 | 明装PZ30-6 | 个
240 | 配电箱 | 正泰 | 明装PZ30-8 | 个
241 | 配电箱 | 正泰 | 明装PZ30-12 | 个
242 | 配电箱 | 正泰 | 暗装PZ30-12 | 个
243 | 配电箱 | 正泰 | 暗装PZ30-18 | 个
244 | 配电箱盖板 | / | 6回路 | 个
245 | 配电箱盖板 | / | 12回路 | 个
246 | 浮球阀 | / | 液位浮球控制器线长10米 | 个
247 | 玻璃保险管 | / | 4-15A | 个
248 | 陶瓷保险管 | / | 6-32A | 个
249 | 继电器 | 正泰 | 8脚AC220V | 个
250 | 继电器 | 正泰 | 14脚AC220V | 个
251 | 继电器 | 正泰 | 8脚DC12V | 个
252 | 继电器 | 正泰 | 14脚DC12V | 个
253 | 接触器 | 正泰 | CJX2-1210 | 个
254 | 接触器 | 正泰 | CJX2-3210 | 个
255 | 接触器 | 正泰 | CJX2-6511 | 个
256 | 按钮 | 正泰 | LAY39B-11BN | 个
257 | 按钮 | 正泰 | LAY39B-11BNZS | 个
258 | 开关 | 鸿雁 | 单联单控(防水) | 个
259 | LED柜台灯 | / | 展示柜灯条 | 米
260 | 防爆灯 | / | E27灯口40W | 个
261 | 台灯灯管 | / | 18w，27wU型管(＃针式) | 只
262 | 磁控管 | / | 微波炉配件800W | 个
263 | 铜鼻子 | / | 30A | 个
264 | 铜鼻子 | / | 50A | 个
265 | 铜鼻子 | / | 80A | 个
266 | 铜鼻子 | / | 100A | 个
267 | 插拔公母冷压接头 | / | / | 包
268 | 叉园形冷压接头 | / | / | 包
269 | 针形冷压接头 | / | / | 包
270 | 端子排 | / | BT15-12 | 个
271 | 端子排 | / | BT45-12 | 个
272 | 端子排 | / | TC1003 | 个
273 | 端子排 | / | TC4004 | 个
274 | 暗盒修复器 | / | / | 个

## 五金
五金类（涂黄为常用）
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 价格 | 备注
1 | 免钉胶 | 三棵树 | 300ml | 管
2 | 玻璃胶 | 三棵树 | 300ml | 管
3 | 玻璃胶 | 道康宁 | 300ml | 管
4 | 密封胶 | 三棵树 | 300ml | 管
5 | 结构胶 | 三棵树 | 995 | 管
6 | 云石胶 | 三棵树 | 2.95kg | 桶
7 | 万能胶 | 三棵树 | 4升 | 瓶
8 | 美缝胶 | 三棵树 | 410k | 管
9 | PVC胶 | 三棵树 | 500g | 桶
10 | AB胶 | / | / | 个
11 | 502胶 | / | / | 瓶
12 | 白乳胶 | 三棵树 | 2kg | 桶
13 | 发泡胶 | 三棵树 | 900g/750ml | 管
14 | 立得牢 | / | / | 桶
15 | 透明防水涂料 | 三棵树 | 5kg | 桶
16 | 水性防锈漆 | 三棵树 | 800g | 桶
17 | 自喷漆 | / | 金属450ml | 瓶
18 | 油漆 | 三棵树 | 3kg | 桶
19 | 稀料 | / | / | 瓶
20 | 水性木漆 | 三棵树 | 1kg | 桶
21 | 除胶剂 | / | / | 瓶
22 | 防水止漏涂料 | 三棵树 | 5kg | 桶
23 | 防水止漏喷胶 | 三棵树 | 750ml | 瓶
24 | 堵漏王 | 三棵树 | 4kg | 袋
25 | 防水胶带 | 三棵树 | 100mm*5m | 个
26 | 乳胶漆 | 多乐士 | 18L | 桶
27 | 乳胶漆 | 立邦 | 18L | 桶
28 | 腻子粉 | 立邦 | 20kg | 包
29 | 水泥 | / | 20kg | 袋
30 | 沙子 | / | 20kg | 袋
31 | 石膏粉 | 立邦 | 20kg | 袋
32 | 石膏板 | / | / | 张
33 | 铝塑板 | / | / | 张
34 | 毛刷 | / | 3寸 | 把
35 | 毛刷 | / | 8寸 | 把
36 | 滚刷 | / | 3寸 | 把
37 | 滚刷 | / | 8寸 | 把
38 | 钢丝刷 | / | / | 把
39 | 油灰刀 | / | 3寸 | 把
40 | 油灰刀 | / | 5寸 | 把
41 | 抹灰刀 | / | / | 把
42 | 砂纸 | / | / | 张
43 | 纸胶带 | / | / | 个
44 | 玻璃吸盘 | / | 单爪 | 个
45 | 玻璃吸盘 | / | 双爪 | 个
46 | 橡塑保温板 | / | / | 平方
47 | 橡塑保温管 | / | / | 米
48 | 岩棉保温板 | / | / | 米
49 | 聚酯纤维吸音棉 | / | / | 米
50 | 玻璃门锁 | 钥玛 | / | 把
51 | 防火门锁 | 固特 | 消防门 | 把
52 | 防火门推杆锁 | 固特 | 平推锁 | 套
53 | 球形门锁 | 固力 | / | 把
54 | 球形门锁 | 固特 | / | 把
55 | 球形门锁 | 钥玛 | / | 把
56 | 老式外装门锁 | 钥玛 | / | 把
57 | 小型简易闭门器 | 钥玛 | / | 个
58 | 防盗门锁 | 钥玛 | / | 把
59 | 闭门器 | 钥玛 | 小号 | 个
60 | 闭门器 | 钥玛 | 大号 | 个
61 | 不锈钢大门锁 | 钥玛 | 大门 | 把
62 | 卫生间门锁 | 钥玛 | 卫生间 | 把
63 | 执手门锁 | 钥玛 | 木门、卧室门 | 把
64 | U型锁 | 钥玛 | 中号 | 把
65 | U型锁 | 钥玛 | 大号 | 把
66 | 挂锁 | 三环 | 普通 | 把
67 | 不锈钢挂锁 | 钥玛 | 户外防水 | 把
68 | 链条锁 | 钥玛 | / | 条
69 | 塑钢门锁 | 钥玛 | / | 把
70 | 三连锁 | 固特 | / | 个
71 | 隐形门锁 | 固特 | / | 把
72 | 锁芯 | 固特 | C级 | 个
73 | 家具隔板钉 | 固特 | K193 | 个
74 | 橱柜门吸 | 固特 |  | 个
75 | 门顶 | 固特 | 防撞硅胶门顶 | 个
76 | 抽屉锁 | 固特 | / | 个
77 | 抽屉锁 | 三环 | 303 | 把
78 | 月牙窗户锁 | / | / | 套
79 | 窗拉手 | / | 手柄 | 把
80 | 地吸 | 固特 | 隐形门吸 | 个
81 | 自动合页 | 固特 | 弹簧合页自动关闭 | 片
82 | 铰链合页 | / | 阻尼液压缓冲铰链 | 个
83 | 平开合页 | 固特 | 木门卧室门 | 付
84 | 子母合页 | 固特 | 木门卧室门 | 付
85 | 十字合页 | 固特 | 折叠门合页 | 付
86 | 拉手 | 固特 | 抽屉小 | 个
87 | 拉手 | 固特 | 衣柜橱柜大 | 个
88 | 拉手 | 固特 | 木门拉手 | 个
89 | 二节轨道 | 固特 | 白色14寸/35cm | 付
90 | 二节轨道 | 固特 | 白色14寸/50cm | 付
91 | 挂衣钩 | 固特 | 单钩 | 个
92 | 挂衣钩 | 固特 | 双钩 | 个
93 | 挂衣钩 | 固特 | 一排6钩 | 个
94 | 钩锁 | 固特 | 抽屉柜子转舌锁 | 个
95 | 玻璃柜锁 | 固特 | 展示玻璃柜门锁 | 个
96 | 抽屉滑轨 | 固特 | 27*300 | 附
97 | 抽屉滑轨 | 固特 | 27*450 | 附
98 | 排椅调整脚 | / | / | 个
99 | 排椅靠垫 | / | / | 个
100 | 排椅坐垫 | / | / | 个
101 | 窗帘挂钩 | / | / | 个
102 | 轻型简易闭门器 | KOB | 30-60kg | 个
103 | 保险锁 | / | 三环 | 把
104 | 不锈钢插销 | / | 150mm | 个
105 | 锁舌头 | / | / | 个
106 | 锁鼻子 | / | / | 个
107 | 锁芯 | / | 高档防盗门锁芯 | 个
108 | 锁芯 | / | 木门大门执手锁芯 | 个
109 | 顶锁 | / | 移门锁/顶锁 | 个
110 | 水龙头 | 九牧 | 洗衣机 | 个
111 | 水龙头 | 九牧 | 加长 | 个
112 | 面盆龙头 | 九牧 | 单孔单冷水
113 | 面盆龙头 | 九牧 | 单孔冷热水 | 个
114 | 面盆龙头 | 九牧 | 双孔冷热水 | 个
115 | 厨卫龙头 | 九牧 | 弯脖单孔冷热水 | 个
116 | 水龙头 | / | 脚踏式 | 个
117 | 闸阀 | / | 4分 | 个
118 | 闸阀 | / | 6分 | 个
119 | 球阀 | / | 4分 | 个
120 | 球阀 | / | 6分 | 个
121 | 角阀 | / | 普通 | 个
122 | 角阀 | / | 加长 | 个
123 | 排气阀 | / | 4分 | 个
124 | 排气阀 | / | 6分 | 个
125 | 混水阀 | / | 三通混水阀4分 | 个
126 | 直角固定器 | / | 不锈钢90度直角三角固定器 | 个
127 | 墙护角 | / | pvc/1.5m | 根
128 | 家具修补膏 | / | 20g | 支
129 | 塑钢门窗滑轮 | / | / | 个
130 | 抽屉轨道 | / | 10英寸/25cm | 付
131 | 抽屉轨道 | / | 16英寸/40cm | 付
132 | 抽屉轨道 | / | 20英寸/50cm | 付
133 | 键盘托 | / | 塑料 | 付
134 | 键盘托 | / | 金属 | 付
135 | 窗帘配件 | / | 钩/滑轮 | 套
136 | 透明胶板 | / | 2mm | 米
137 | 马桶 | 箭牌 | / | 个
138 | 转椅轮子 | / | 电脑椅轮子 | 个
139 | 下水道疏通钢丝簧 | / | 1.5米 | 根
140 | 下水道疏通钢丝簧 | / | 延长3米 | 根
141 | 防火泥 | / | 电气防火耐高温 | 公斤
142 | 轴承 | / | RYS6206 | 个
143 | 氟利昂 | / | R22/10kg | 罐
144 | 氟利昂 | / | 410A/10kg | 罐
145 | 排气阀 | / | 自动排气阀空调泄压阀 | 个
146 | 喷壶 | / | 消毒喷壶1.5L | 个
147 | 地垫（厚） | / | 商用防滑大门口地毯地垫 | 平方
148 | 地板革 | / | 地面耐磨 | 平方
149 | 地漏 | 潜水艇 | 精装 | 个
150 | 地漏 | 潜水艇 | 卫生间防臭 | 个
151 | 地漏内芯 | 潜水艇 | 不锈钢 | 个
152 | 地漏内芯 | 潜水艇 | 硅胶 | 个
153 | 地漏内芯 | 潜水艇 | 塑料 | 个
154 | 下水管 | 潜水艇 | 塑料可接 | 根
155 | 不锈钢下水管 | 潜水艇 | 波纹 | 根
156 | 淋浴管 | 潜水艇 | 150cm | 根
157 | 淋浴喷头 | 潜水艇 | 塑料 | 个
158 | 座便盖 | 潜水艇 | 加长 | 套
159 | 水箱按扭 | 潜水艇 | 大号 | 个
160 | 水箱洁具 | 潜水艇 | 外装壁挂 | 套
161 | 水箱配件 | 潜水艇 | 进水阀+排水阀 | 套
162 | 排风管道 | 潜水艇 | 卫生间排风管道3米 | 根
163 | 暖气跑风阀 | / | / | 个
164 | 金属波纹软管 | 伟星 | 120cm | 根
165 | 金属波纹软管 | 伟星 | 100cm | 根
166 | 金属波纹软管 | 伟星 | 80cm | 根
167 | 矿棉板 | / | 1.4×600×600 | 片
168 | 纱网 | 青岛 | 100﹟ | 米
169 | 皮抽子 | / | / | 个
170 | 内带 | / | 轮椅24×1 3/8 | 条
171 | 外带 | / | 轮椅24×1 3/8 | 条
172 | 生料带 | / | / | 卷
173 | 铁丝 | / | / | 斤
174 | 包塑铁丝 | / | 园艺 | 米
175 | 钢丝 | / | / | 斤
176 | 链条 | / | 吊牌铁链1.3mm | 米
177 | 链条 | / | 不锈钢 | 米
178 | 钢丝绳 | / | / | 米
179 | 加长小便返水弯 | / | 不锈钢 | 根
180 | 加长小便返水弯 | / | 塑料 | 根
181 | 煤气不锈钢专用管 | / | 带活接100# | 根
182 | 钥匙胚 | / | C级 | 把
183 | 钥匙胚 | / | / | 把
184 | 阻燃穿线管 | / | 32﹟ | 米
185 | 热缩管 | / | / | 米
186 | 黄腊管 | / | / | 米
187 | 空调扎带 | / | 灰色 | 卷
188 | 扎带 | / | 尼龙自锁4*250 | 包
189 | 扎带 | / | 尼龙自锁5*250 | 包
190 | 扎带 | / | 尼龙自锁8*500 | 包
191 | 工业草酸 | / | 3kg | 桶
192 | 铝合金梯子脚 | / | / | 个
193 | 皮带 | / | B-45 | 根
194 | 皮带 | / | SPZ1030 | 根
195 | 皮带 | / | B1321LI | 根
196 | 皮带 | / | SPZ-397LW | 条
197 | 电工皮带 | / | 牛皮 | 根
198 | 空调软管 | / | DN25*250mm | 根
199 | 除锈剂 | WD-40 | 400ml | 瓶
200 | 万向轮 | 申牌 | 200×200 | 个
201 | 万向轮 | 申牌 | 140×140 | 个
202 | 万向轮 | 申牌 | 160×160 | 个
203 | 万向轮 | 申牌 | 120×120 | 个
204 | 电话水晶头 | / | / | 盒
205 | 电话线 | / | 4芯扁线 | 米
206 | 电话手柄线 | / | / | 根
207 | 防水绝缘胶布 | / | / | 个
208 | 脚踏冲洗阀 | 立新 | ∮25 | 套
209 | 垃圾桶轮子 | 大号 | 240L | 个
210 | 铝塑管 | 金德 | Φ16 | 米
211 | 排气扇 | 浙江 | 100﹟ | 个
212 | 熔断器 | / | KT18∮10×38×4A | 个
213 | 伸缩管 | 华星 | 40﹟ | 根
214 | 手电钻电池 | 博世 | / | 块
215 | 输液滑车挂钩 | / | / | 个
216 | 水泵（抽水管） | 杭州 | Φ50 | 盘
217 | 微电脑时间控制器 | 象阳 | / | 个
218 | (铝合金)半圆弧线槽 | / | 3﹟ | 米
219 | 线槽板 | 洋洋 | 半圆弧 | 米
220 | 线槽板 | 洋洋 | 3﹟ | 根
221 | 线手套 | 点塑 | / | 付
222 | 小便冲洗阀 | 三晓 | Φ15 | 套
223 | 小便器瓷堵 | / | / | 个
224 | 小便斗防溅垫 | / | 硅胶过滤垫 | 个
225 | 压力表 | 青岛 | 不锈钢工业管道 | 个
226 | 温度表 |  | 不锈钢工业管道 | 个
227 | 遥控器 | 海尔 | 空调 | 个
228 | 有线接头 | / | / | 个
229 | 真空泵油 | 长城 | / | 桶
230 | 轴流风机 | 苏州 | 200﹟ | 个
231 | 老虎钳 | 世达 | 72201B/6寸 | 把
232 | VDE绝缘耐压钢丝钳 | 世达 | 70331/6寸 | 把
233 | 尖嘴钳 | 世达 | 72401b/6寸 | 把
234 | 绝缘尖嘴钳 | 世达 | 70131/6寸 | 把
235 | 斜口钳 | 世达 | 70202A/6寸 | 把
236 | VDE绝缘斜口钳 | 世达 | 70232/6寸 | 把
237 | 水泵钳 | 世达 | 70411/8寸 | 把
238 | 大力钳 | 世达 | 71202/7寸 | 把
239 | 剥线钳 | 世达 | 91201/6寸 | 把
240 | 网络压接钳 | 世达 | 91119/8寸 | 把
241 | 大开口活动扳手 | 世达 | 47122/6寸 | 把
242 | 大开口活动扳手 | 世达 | 47122/8寸 | 把
243 | 活动扳手 | 世达 | 47202/6寸 | 把
244 | 活动扳手 | 世达 | 47203/8寸 | 把
245 | 活动扳手 | 世达 | 47203/12寸 | 把
246 | 活动扳手 | 世达 | 47206/15寸 | 把
247 | 绝缘活动扳手 | 世达 | 8寸47102/8寸 | 把
248 | 梅花快速扳手组合 | 世达 | 08012 | 套
249 | 双开口呆扳手套装 | 世达 | 08010 | 套
250 | 两用套筒扳手套装 | 世达 | 09027 | 套
251 | 内六角扳手套装 | 世达 | 09105/9件加长球头 | 套
252 | 内六角扳手套装 | 世达 | 09106/12件英制加长球头 | 套
253 | 钢锯 | 世达 | 93414 | 把
254 | 锯条 | 世达 | 93416 | 条
255 | 锯条 | 世达 | 93417 | 条
256 | 锯条 | 世达 | 93418 | 条
257 | 铁皮剪 | 世达 | 93302 | 把
258 | 电缆剥线刀 | 世达 | 03109 | 把
259 | 美工刀 | 世达 | 93430 | 把
260 | 刀片 | 世达 | 93433A | 盒
261 | 刀片 | 世达 | 93436 | 盒
262 | 刀片 | 世达 | 93437 | 盒
263 | 整形锉套装 | 世达 | 03830 | 套
264 | 十字螺丝刀 | 世达 | 63502/3*75mm | 把
265 | 十字螺丝刀 | 世达 | 63508/5*100mm | 把
266 | 十字螺丝刀 | 世达 | 63515/6*250mm | 把
267 | 一字螺丝刀 | 世达 | 63402/3*75mm | 把
268 | 一字螺丝刀 | 世达 | 63408/5*100mm | 把
269 | 一字螺丝刀 | 世达 | 63415/6*250mm | 把
270 | 绝缘十字螺丝刀 | 世达 | 61214/8*150mm | 把
271 | 绝缘一字螺丝刀 | 世达 | 61325/6.5*150mm | 把
272 | 钳形电流表 | 世达 | 03021 | 个
273 | 万用表 | 世达 | 03005 | 个
274 | 电筒 | 世达 | 90743 | 个
275 | 户外应急灯 | 世达 | 90767 | 个
276 | 试电笔 | 世达 | 62501/145mm | 把
277 | 试电笔 | 世达 | 62502/190mm | 把
278 | 非接触式测电笔 | 世达 | 62702 | 把
279 | 套筒扳手套装 | 世达 | 09013/86件6.3*12.5mm | 套
280 | 水管钳 | 世达 | 70813/10寸 | 把
281 | 水管钳 | 世达 | 70816/18寸 | 把
282 | 水管钳 | 世达 | 70817/24寸 | 把
283 | 拉铆枪双把手 | 世达 | 90504/11寸 | 把
284 | 拉铆枪双把手 | 世达 | 90502/13寸 | 把
285 | 拉铆枪单把手 | 世达 | 90501 | 把
286 | 2爪拉马 | 世达 | 90626/6寸 | 把
287 | 3爪拉马 | 世达 | 90606/6寸 | 把
288 | 电烙铁 | 世达 | 03240（60W） | 把
289 | 工具套组 | 世达 | DY06018 | 套
290 | 工具箱 | 世达 | 05311A | 个
291 | 麻花钻头套装 | 世达 | 52919 | 套
292 | 卡尺 | 世达 | 91501 | 把
293 | 卷尺 | 世达 | 91315A | 个
294 | 安全帽 | 世达 | TF0201R/V标准红色 | 个
295 | 测温枪 | 世达 | 05225 | 把
296 | 黄油枪 | 世达 | 97203 | 把
297 | 水平尺 | 世达 | 91601 | 把
298 | 切割刀 | 世达 | 97304 | 把
299 | 批头 | 世达 | 05450 | 盒
300 | 批头 | 世达 | 05453 | 盒
301 | 液压钳 | / | 电工 | 把
302 | 撬棍 | / | 25*1500mm | 根
303 | 橡胶锤 | / | / | 把
304 | 胶枪 | / | 省力型 | 把
305 | 热熔胶枪 | / | / | 把
306 | 结构胶枪 | / | 省力型 | 把
307 | 羊角锤 | / | 玻璃纤维柄 | 把
308 | 焊锡 | 世达 | 90313/250g | 卷
309 | 铁锨 | / | / | 把
310 | 除雪铲 | / | / | 把
311 | 锄头 | / | / | 把
312 | 十字镐 | / | / | 把
313 | 锉刀 | / | 平锉 | 把
314 | 直角尺 | / | / | 把
315 | 手电筒 | 微笑鲨 | E518 | 个
316 | 防爆强光手电筒 | 微笑鲨 | 889C | 个
317 | 头灯 | 微笑鲨 | K205 | 个
318 | 16V自动离合疏通器空心钻 | / | 16V/带3米延长簧 | 个
319 | 手电钻 | 博世 | GSB120 | 把
320 | 手电钻 | 博世 | GBM340keyless | 把
321 | 电锤 | 博世 | GBH220 | 把
322 | 电锤 | 博世 | GBH180 | 把
323 | 角磨机 | 博世 | GWS660 | 把
324 | 水管热熔机 | / | 1500W数显 | 把
325 | 水管割刀 | / | / | 把
326 | 台式砂轮机 | 东成 | 220V | 台
327 | 配钥匙机 | / | / | 台
328 | 台钻 | 芝浦 | 220V加强版+平口钳 | 台
329 | 台钳 | 德富 | 立式 | 台
330 | 麻花钻头 | / | 2mm | 根
331 | 麻花钻头 | / | 4mm | 根
332 | 麻花钻头 | / | 5mm | 根
333 | 麻花钻头 | / | 6mm | 根
334 | 麻花钻头 | / | 8mm | 根
335 | 麻花钻头 | / | 10mm | 根
336 | 冲击钻头 | / | 5mm | 根
337 | 冲击钻头 | / | 6mm | 根
338 | 冲击钻头 | / | 8mm | 根
339 | 冲击钻头 | / | 10mm | 根
340 | 冲击钻头 | / | 18mm | 根
341 | 木工开孔器 | / | 16mm | 根
342 | 木工开孔器 | / | 20mm | 根
343 | 木工开孔器 | / | 25mm | 根
344 | 木工开孔器 | / | 35mm | 根
345 | 玻璃开孔器 | / | 6mm | 根
346 | 玻璃开孔器 | / | 8mm | 根
347 | 玻璃开孔器 | / | 10mm | 根
348 | 自攻丝 | / | 高强度自攻螺丝黑色 | 盒
349 | 不锈钢自攻丝 | / | / | 盒
350 | 燕尾自攻丝 | / | / | 盒
351 | 拉铆钉 | / | / | 盒
352 | 鞋钉 | / | / | 盒
353 | 钢钉 | / | / | 盒
354 | 小黄鱼膨胀管 | / | M6*30 | 包
355 | 小黄鱼膨胀管 | / | M8*40 | 包
356 | 膨胀螺栓 | / | 不锈钢 | 个
357 | 平头螺丝 | / | 不锈钢 | 包
358 | 排钉 | / | / | 盒
359 | 热熔胶棒 | / | / | 根
360 | 梯子 | / | 折叠加固铝梯1.5m | 把
361 | 梯子 | / | 折叠加固铝梯2m | 把
362 | 梯子 | / | 折叠加固铝梯3m | 把
363 | 标贴打印纸 | 兄弟 | 12mm | 个
364 | 标贴打印纸 | 兄弟 | 6mm | 个
365 | 热风枪 | / | / | 把
366 | PPR水管 | 伟星 | 4分/20mm | 米
367 | PPR水管 | 伟星 | 6分/25mm | 米
368 | PPR水管 | 伟星 | 1寸/32mm | 米
369 | PPR水管 | 伟星 | 1.2寸/40mm | 米
370 | PPR水管 | 伟星 | 1.5寸/50mm | 米
371 | PPR水管 | 伟星 | 2寸/63mm | 米
372 | PPR水管 | 伟星 | 2.5寸/75/mm | 米
373 | PPR等径弯头 | 伟星 | 4分/20*20mm | 个
374 | PPR等径弯头 | 伟星 | 6分/25*25mm | 个
375 | PPR等径三通 | 伟星 | 4分/20*20mm | 个
376 | PPR等径三通 | 伟星 | 6分/25*25mm | 个
377 | PPR等径直通 | 伟星 | 4分/20*20mm | 个
378 | PPR等径直通 | 伟星 | 6分/25*25mm | 个
379 | PPR异径直通 | 伟星 | 25*20mm | 个
380 | PPR异径弯头 | 伟星 | 25*20mm | 个
381 | PPR异径三通 | 伟星 | 25*20*25mm | 个
382 | 管卡 | 伟星 | 25*25mm | 个
383 | 管卡 | 伟星 | 20*20mm | 个
384 | PPR内牙弯头 | 伟星 | 4分管4分牙 | 个
385 | PPR内牙弯头 | 伟星 | 4分管6分牙 | 个
386 | PPR内牙弯头 | 伟星 | 6分管4分牙 | 个
387 | PPR内牙弯头 | 伟星 | 6分管6分牙 | 个
388 | PPR内牙直通 | 伟星 | 4分管4分牙 | 个
389 | PPR内牙直通 | 伟星 | 4分管6分牙 | 个
390 | PPR内牙直通 | 伟星 | 6分管4分牙 | 个
391 | PPR内牙直通 | 伟星 | 6分管6分牙 | 个
392 | PPR外牙直通 | 伟星 | 4分管4分牙 | 个
393 | PPR外牙直通 | 伟星 | 4分管6分牙 | 个
394 | PPR外牙直通 | 伟星 | 6分管4分牙 | 个
395 | PPR外牙直通 | 伟星 | 6分管6分牙 | 个
396 | PPR内牙三通 | 伟星 | 4分管4分牙 | 个
397 | PPR内牙三通 | 伟星 | 6分管4分牙 | 个
398 | PPR内牙三通 | 伟星 | 6分管6分牙 | 个
399 | PPR外牙弯头 | 伟星 | 4分管4分牙 | 个
400 | PPR外牙弯头 | 伟星 | 4分管6分牙 | 个
401 | PPR外压弯头 | 伟星 | 6分管4分牙 | 个
402 | PPR外压弯头 | 伟星 | 6分管6分牙 | 个
403 | PPR活接球阀 | 伟星 | 4分/20*20mm | 个
404 | PPR活接球阀 | 伟星 | 6分/25*25mm | 个
405 | PPR球阀 | 伟星 | 4分/DN15 | 个
406 | PPR球阀 | 伟星 | 6分/DN20 | 个
407 | PPR球阀 | 伟星 | 1寸/DN25 | 个
408 | PPR截止阀 | 伟星 | 4分/DN15 | 个
409 | PPR截止阀 | 伟星 | 6分/DN20 | 个
410 | PPR截止阀 | 伟星 | 1寸/DN25 | 个
411 | 热熔双活接球阀 | 伟星 | 4分/DN20 | 个
412 | 热熔双活接球阀 | 伟星 | 6分/DN25 | 个
413 | 铜外丝直接对丝 | 伟星 | 4分/20mm | 个
414 | 铜内丝直接对丝 | 伟星 | 4分/20mm | 个
415 | 铜内外丝接头 | 伟星 | 4分/20mm | 个
416 | 铜内丝三通 | 伟星 | 4分/20mm | 个
417 | 铜外丝直接对丝 | 伟星 | 6分/25mm | 个
418 | 铜内丝直接对丝 | 伟星 | 6分/25mm | 个
419 | 铜内外丝接头 | 伟星 | 6分/25mm | 个
420 | 铜内丝三通 | 伟星 | 6分/25mm | 个
421 | 铜丝堵 | 伟星 | 4分/20mm | 个
422 | 铜丝堵 | 伟星 | 6分/25/mm | 个
423 | 起泡器 | 伟星 | 4分/20mm水龙头 | 个
424 | 冷热进水软管（包塑） | 伟星 | 60cm | 条
425 | 冷热进水软管（包塑） | 伟星 | 80cm | 条
426 | 冷热进水软管（包塑） | 伟星 | 100cm | 条
427 | 冷热进水软管（包塑） | 伟星 | 120cm | 条
428 | 冷热进水软管（包塑） | 伟星 | 150cm | 条
429 | 不锈钢波纹进水管 | 伟星 | 20cm | 条
430 | 不锈钢波纹进水管 | 伟星 | 30cm | 条
431 | 不锈钢波纹进水管 | 伟星 | 40cm | 条
432 | 不锈钢波纹进水管 | 伟星 | 50cm | 条
433 | 不锈钢波纹进水管 | 伟星 | 60cm | 条
434 | 单头不锈钢编织软管 | 伟星 | 60cm/冷热水两根装 | 条
435 | 单头不锈钢编织软管 | 伟星 | 80cm/冷热水两根装 | 条
436 | 单头不锈钢编织软管 | 伟星 | 100cm/冷热水两根装 | 条
437 | 淋浴软管 | 伟星 | 1.5米 | 条
438 | 铜水龙头 | 伟星 | 加长洗涤水嘴 | 条
439 | 铜水龙头 | 伟星 | 加长洗衣机水嘴 | 个
440 | 铜水龙头 | 伟星 | 短款洗涤水嘴 | 个
441 | 铜水龙头 | 伟星 | 短款洗衣机水嘴 | 个
442 | 下水管 | 潜水艇 | 通用加厚塑料 | 条
443 | 下水管密封圈 | 潜水艇 | 防臭硅胶通用 | 个
444 | PVC管 | 伟星 | 25mm | 米
445 | PVC管 | 伟星 | 32mm | 米
446 | PVC管 | 伟星 | 40mm | 米
447 | PVC管 | 伟星 | 50mm | 米
448 | PVC管 | 伟星 | 63mm | 米
449 | PVC管 | 伟星 | 75mm | 米
450 | PVC管 | 伟星 | 90mm | 米
451 | PVC管 | 伟星 | 110mm | 米
452 | PVC胶 | 伟星 | / | 瓶
453 | PVC弯头 | 伟星 | 25mm | 个
454 | PVC弯头 | 伟星 | 32mm | 个
455 | PVC弯头 | 伟星 | 40mm | 个
456 | PVC弯头 | 伟星 | 50mm | 个
457 | PVC弯头 | 伟星 | 63mm | 个
458 | PVC弯头 | 伟星 | 75mm | 个
459 | PVC弯头 | 伟星 | 90mm | 个
460 | PVC弯头 | 伟星 | 110mm | 个
461 | PVC直通 | 伟星 | 25mm | 个
462 | PVC直通 | 伟星 | 32mm | 个
463 | PVC直通 | 伟星 | 40mm | 个
464 | PVC直通 | 伟星 | 50mm | 个
465 | PVC直通 | 伟星 | 63mm | 个
466 | PVC直通 | 伟星 | 75mm | 个
467 | PVC直通 | 伟星 | 90mm | 个
468 | PVC直通 | 伟星 | 110mm | 个
469 | PVC三通 | 伟星 | 25mm | 个
470 | PVC三通 | 伟星 | 32mm | 个
471 | PVC三通 | 伟星 | 40mm | 个
472 | PVC三通 | 伟星 | 50mm | 个
473 | PVC三通 | 伟星 | 63mm | 个
474 | PVC三通 | 伟星 | 75mm | 个
475 | PVC三通 | 伟星 | 90mm | 个
476 | PVC三通 | 伟星 | 110mm | 个
477 | 不锈钢管箍 | / | / | 个
478 | 蛇皮管 | / | 4分 | 米
479 | 蛇皮管 | / | 6分 | 米
480 | 蛇皮管 | / | 1寸 | 米
481 | 蹲便冲水阀脚踏式 | / | 特殊25井 | 套
482 | 小便感应器 | / | / | 套
483 | 大便感应器 | / | / | 个
484 | 水龙头感应器 | / | / | 个
485 | 小便电磁阀 | / | / | 个
486 | 大便电磁阀 | / | / | 个
487 | 水龙头电磁阀 | / | / | 个
488 | 小便水封膜片 | / | / | 个
489 | 大便水封膜片 | / | / | 个
490 | 水龙头水封膜片 | / | / | 个
491 | 感应器电池盒 | / | 电池盒 | 个
492 | 自动感应水龙头 | / | 双用 | 套
493 | 自动感应小便器 | / | 明装 | 套
494 | 疏散指示灯 | 劳士 | 左、右箭头灯、安全出口灯 | 盏
495 | 应急照明灯 | 劳士 | 双头灯 | 盏
496 | 应急照明灯 | 劳士 | 应急照明+疏散指示灯二合一灯 | 盏
497 | 疏散指示灯 | / | 手术室专用（嵌入式） | 盏
498 | 闭门器 | 德曼 | DM系列（90不定位） | 个
499 | 灭火器喷管 | / | 4kg干粉灭火器 | 根
500 | 灭火器喷嘴 | / | 3kg干粉灭火器 | 个
501 | 灭火器喷管 | / | 3kg二氧化碳灭火器 | 根
502 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 个
503 | 感温探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 个
504 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GF-GSTN701 | 个
505 | 探测器底盘 | 海湾 | / | 个
506 | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-200B | 个
507 | 报警器底座 | 海湾 | / | 个
508 | 消防模块 | 海湾 | GST-LD系列 | 个
509 | 消防模块底座 | 海湾 | GST-LD | 个
510 | 消防喇叭 | FEILEP菲乐普 | 明装HD-4/70-110V/3W带电容 | 个
511 | 消防喇叭 | FEILEP菲乐普 | 暗装HD-003/70-120V/3W带电容 | 个
512 | 警示胶带 | / | 4.8cm*30m | 卷
513 | 喷淋头装饰罩 | / | Φ45mm/不锈钢 | 个
514 | 消防水带 | / | Φ65/25m | 卷
515 | 消防水带卡扣 | / | Φ65 | 对
516 | 消防电话分机 | 海湾 | GST-TS-100A/B | 个
517 | 电磁门吸 | / | 12/24V | 套
518 | 5号充电电池 | 松下 | / | 节
519 | 5号充电电池座 | 松下 | / | 个
520 | 防冻液 | 长城 | 空调设备零下25度200kg | 桶
521 | 棉纱 | / | 纯棉吸水吸油 | 斤